Вопросы по дисциплине «Передача и распределение электроэнергии»

- Электроэнергетическая система, электрическая сеть, их назначение.

- Классификация электрических сетей.

- Классификация электрических сетей по выполняемым функциям. Системообразующие, питающие, распределительные сети.

- Объединенные энергосистемы, их преимущества.

- Обозначения основных элементов электрической сети (ЛЭП, силовых трансформаторов, проводов кабельных линий, …).

- Режимы и параметры системы и сети.

- Устойчивость системы электроснабжения.

- Схемы замещения сети. Назначение. Продольные и поперечные ветви схем замещения.

- Категории надежности электроснабжения.

- Основные конструкции линий электрических сетей.

- Перечислите основные элементы ВЛ и их назначение.

- Основные конструкции опор и маркировка проводов ВЛ.

- Назовите основные элементы КЛ и их назначение.

- Каким образом маркируются силовые трансформаторы?

- Схема замещения ВЛ 110-220 кВ длиной 300-350 км.

- Схемы замещения линий электропередач ВЛ 35 кВ и менее.

- Схема замещения КЛ 110 кВ длиной 60-70 км.

- Определение параметров схемы замещения ЛЭП.

- ЛЭП как элемент электрической сети. Погонные параметры линий.

- Явление короны в линиях электропередач.

- Зарядная мощность линии.

- Применение транспозиции проводов.

- Расчет режима ЛЭП при заданном токе нагрузки и напряжении в конце линии.

- Построение векторной диаграммы токов и напряжений по расчету режима ЛЭП при заданном токе нагрузки.

- Построение векторной диаграммы токов и напряжений по расчету режима ЛЭП на холостом ходу.

- Расчет режима ЛЭП при заданной мощности нагрузки и напряжении в конце линии.

- Расчет режима ЛЭП при заданной мощности нагрузки и напряжении в начале линии. Использование уравнений узловых напряжений.

- Расчет режима ЛЭП при заданной мощности нагрузки и напряжении в начале линии. Приближенный расчет в два этапа.

- Падение и потеря напряжения в ЛЭП. Векторная диаграмма.

- Критерии предварительного и окончательного выбора вариантов построения сети.

- Схема замещения двухобмоточного трансформатора.

- Определение параметров схемы замещения двухобмоточного трансформатора.

- Опыт короткого замыкания для двухобмоточного трансформатора.

- Опыт холостого хода для двухобмоточного трансформатора.

- Параллельная работа n одинаковых двухобмоточных трансформаторов.

- Схема замещения трехобмоточного трансформатора.

- Определение параметров схемы замещения трехобмоточного трансформатора.

- Виды исполнений трехобмоточных трансформаторов.

- Схема замещения трансформатора с расщепленной обмоткой низшего напряжения.

- Определение параметров схемы замещения трансформатора с расщепленной обмоткой низшего напряжения.

- Обозначение автотрансформаторов. Схема соединения обмоток автотрансформатора.

- Определение параметров схемы замещения автотрансформатора.

- Перечислите области применения двух- и трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов.

- Показатели качества электроэнергии.

- Влияние качества электроэнергии на работу электрических аппаратов.

- Графики нагрузок.

- Чем обусловливается технико-экономический ущерб от перерывов электроснабжения потребителей?